Утверждаю:

Глава города

_______________ Ю. Ф. Бескровный

«____» _______ 2009г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на проведение открытого конкурса,  на право заключения договоров аренды на объекты муниципальной собственности МО «Город Удачный» - линейные сооружения жилищно-коммунальной инфраструктуры

Организаторы конкурса: Администрация МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я), 678188 Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Удачный, ул. Ленина, д. 21, тел/факс (41136) 5-05-70, адрес электронной почты: adm.udachny@mail.ru;

Предмет конкурса: Предметом конкурса является право заключения договоров аренды на линейные сооружения жилищно - коммунальной инфраструктуры (сети ТВК) на территории МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Я).

Условия конкурса: Полное техническое обслуживание и эксплуатация сетей тепло-водоснабжения и канализации в МО «Город Удачный» (согласно перечня). Самостоятельное устранение аварийных ситуаций на арендованных объектах. Проведение текущего и  капитального ремонта объектов. Надлежаще выполнять условия договора аренды в части внесения арендной платы, не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным месяцем. Ежемесячно предоставлять копии платежных документов о перечислении средств за арендованные объекты, в эти же сроки проводить сверку расчетов.

Объекты отрытого конкурса:

| № Лота | Объект | Адрес | Протяженность трассы, м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сети тепловые | промзона,Нефтебаза-ТК 44 | 984 |
| 2. | Сети водопроводные | промзона,Нефтебаза-ТК 44 | 492 |
| 3. | Магистральный водовод от ВК-1 до ВОС | Новый город, ВК-1 -ВОС | 69 |
| 4. | Сети тепловые ВОС | Новый город, жилой дом № 11 до жилого дома № 4 | ГВС п/о-668;Отоп-п/о-668 |
| 5. | Сети водопроводные ВОС | Новый город, насосная до жилого дома № 11 | 610 |
| 6. | Сети канализационные ВОС | Новый город, жилой дом №11 до насосной, жилой дом № 11 до хлораторной | 500 |
| 7. | Магистральные сети тепловые | м-н Надежный, ул.Мира 18,16,14,12,10,8 ЦНК, ресторан, гостиница "Вилюй" | 643 |
| 8. | Магистральные сети тепловые | м-н Надежный,ул. Айхальская 5,7,14,ул.Амакинская 13,16,18,ул.Монтажников9,11,21, ул.Мира, пожводоем, баня, котельная, хлораторная,17 | 858 |
| 9. | Магистральные сети тепловые | м-н Надежный,ул.Мира 11,13,15,17,19,21,ул.Монтажников 1,3,3а,5,7,9 пожводоем, спортзал (634 пог.м) | 317 |
| 10. | Магистральные сети тепловые | м-н Надежный ул.Строителей 2,4,6,8,12,14,Детский сад"Аленушка"-ул.Ленина 1,3,5,7,15,17 | 682 |
| 11. | Сети тепловые | Новый город, КСК,жилой дом № 8,5,7,6,детский сад № 8 | 365 |
| 12. | Сети теплофикации | Электрокотельная "Авангард",емкости, гараж,ГАИ, Пождепо,АБК, Электрокотельная №12 | 2 700 |
| 13. | Сети теплоснабжения | Новый город, Электрокотельная "Авангардная", ЗРУ-2, жилой дом № 4,3 (372м) | 372 |
| 14. | Сети теплоснабжения | Новый город, маг. "Максим",жилой дом № 7,8 маг. "Сарыал", жилой дом № 3 | 267 |
| 15. | Сети тепловые | Новый город, Удачинский Гок, жилой дом № 1 (301м) | 301 |
| 16. | Сети тепловые | Новый город,водоочистная станция-РРС (286м) | 286 |
| 17. | Сети тепловые | Новый город, Электрокотельная "Авангардная",Удачнинский ГОК, жилой дом № 1,2,3,4 (116 м) | 116 |
| 18. | Наружная теплосеть с.Полярный | м-н Полярный Гостиница,водонапорная башня,ф-л ИрГТУ, магазин "ОРС",баня, дизельная, котельная, мастерская, брус-15, ЖКУ РММ, ЖКУ, все дома | 2073 |
| 19. | Сети внутриплощадочные от К-119 до жилого дома 73 | Новый город,Жилой дом №32-Жилой дом №28 | 174 |
| 20. | Магистральные сети водоснабжения | м-н Надежный, ул.Мира 18,16,14,12,10,8,ЦНК, ресторан, гостиница "Вилюй" | 643 |
| 21. | Магистральные сети водопроводные | м-н Надежный , ул.Айхальская 5,7,14,11,пожводоем, баня,котельная, хлораторная, 17 (858м) | 858 |
| 22. | Магистральные сети водоснабжения | м-н Надежный, ул..Мира 11,13,15,17,19,21, ул.Монтажников 1,3,3а,5,7,9, спортзал, пожводоем | 317 |
| 23. | Магистральные сети водоснабжения | м-н Надежный,ул.Ленина 1,3,5,7,магазин,15,17,ул.Строителей2,4,6,8,оптовая база,12,14, детский сад "Аленушка" | 682 |
| 24. | Водовод холодной воды от с.Полярный до р.Сытыкан | м-н Полярный | 145 |
| 25. | Сети водоснабжения совмещенные | Новый город, КСК,жилой дом № 8,5,7,6,детский сад № 6 | 365 |
| 26. | Сети водоснабжения | Новый город, Электрокотельная "Авангардная", ЗРУ-2, жилой дом № 4,3 (372м) | 372 |
| 27. | Сети водоснабжения | Новый город, маг. "Максим",жилой дом № 7,8 маг. "Сарыал", жилой дом № 3 | 267 |
| 28. | Сети водоснабжения | Новый город, Удачинский Гок, жилой дом № 1 (301м) | 301 |
| 29. | Сети водопроводные | Новый город,водоочистная станция-РРС (286м) | 286 |
| 30. | Сети водопроводные | Новый город, Электрокотельная "Авангардная",Удачнинский ГОК, жилой дом № 1,2,3,4 (116 м) | 116 |
| 31. | Сети ТВК | Новый город, Электрокотельная "Авангардная",Удачнинский ГОК, жилой дом № 1,2,3,4 (116 м) | 138 |
| 32. | Магистральные сети канализационные | м-н Надежный,ул.Мира 8,10,12,14,16,18,ЦНК, ресторан, гостиница "Вилюй" | 643 |
| 33. | Магистральные сети канализационные | м-н Надежный,ул. Амакинская 5,7,14, ул. Монтажников 13,16,18, ул.Мира 21,11,9 пожводоем, баня, котельная, хлораторная | 752 |
| 34. | Магистральные сети канализационные | м-н Надежный,ул.Мира 11,13,15,17,19,21,ул.Монтажников 1,3,3а,5,7,9 пожводоем, спортзал (642 пог.м) | 642 |
| 35. | Магистральные сети канализационные | м-н Надежный, ул.Ленина 17,15,7,5,3,1,ул.Строителей 2,4,6,8,оптовая база,12,14,детский сад "Аленушка" | 682 |
| 36. | Сети канализации | м-н Надежный, ул.Айхальская3,5,10 -ТК 44б | 7410 |
| 37. | Сети канализации | промзона,Нефтебаза-ТК 44 | 3 030 |
| 38. | Сети канализации | Новый город, КСК,жилой дом № 8,5,7,6,детский сад № 5 | 185 |
| 39. | Сети канализации | Новый город, КСК,жилой дом № 8,5,7,6,детский сад № 7 | 180 |
| 40. | Сети канализации | Новый город, Электрокотельная "Авангардная", ЗРУ-2, жилой дом № 4,3 (372м) | 372 |
| 41. | Сети канализации | Новый город, маг. "Максим",жилой дом № 7,8 маг. "Сарыал", жилой дом № 3 | 267 |
| 42. | Сети канализации | Новый город, Удачинский Гок, жилой дом № 1 (301м) | 301 |
| 43. | Сети канализации | Новый город,водоочистная станция-РРС (286м) | 286 |
| 44. | Сети канализации | Новый город, Электрокотельная "Авангардная",Удачнинский ГОК, жилой дом № 1,2,3,4 (116 м) | 116 |

Техническая характеристика объектов:

| Техническая характеристика сетей ТВК, участвующих в оказании коммунальных услуг населению. |
| --- |
| № п.п. | Наименование сети | Диаметры в мм. | Протяженность трубопроводов в км. | Количество запорной арматуры в шт. | Местоположение |
| 1 | * Сети канализации: |  |  |  | р-н Н. город |
|  | Трубопроводы канализации, находящиеся на балансе Администрации: | 100-500 | 6,04 |  |  |
| 2 | * Сети водопроводные: |  |  |  |  |
|  | Трубопроводы холодной воды , находящиеся на балансе Администрации: | 80-300 | 4,130 | 40 |  |
| 3 | * Сети отопления: |  |  |  |  |
|  | Трубопроводы отопления, находящиеся на балансе Администрации: | 50-400 | 12,18 | 32 |  |
| 4 | * Сети горячего водоснабжения: |  |  |  |  |
|  | Трубопроводы горячего водоснабжения, находящиеся на балансе Администрации: | 50-300 | 6,668 | 30 |  |
| 5 | Всего: |  |  |  |  |
|  | Трубопроводы, находящиеся на балансе Администрации: | 50-500 | 29,018 | 102 |  |
| № п.п. | Наименование сети | Диаметры в мм. | Протяженность трубопроводов в км. | Количество запорной арматуры в шт. | Местоположение |
| 1 | * Сети канализации: |  |  |  | р-н Надежный |
|  | Трубопроводы канализации, находящиеся на балансе Администрации: | 80-200 | 3,46 |  |  |
| 2 | * Сети водопроводные: |  |  |  |  |
|  | Трубопроводы холодной воды , находящиеся на балансе Администрации: | 25-150 | 2,51 | 72 |  |
| 3 | * Сети отопления: |  |  |  |  |
|  | Трубопроводы отопления, находящиеся на балансе Администрации: | 25-300 | 3,714 | 203 |  |
| 4 | * Сети горячего водоснабжения: |  |  |  |  |
|  | Трубопроводы горячего водоснабжения, находящиеся на балансе Администрации: |  |  |  |  |
| 5 | Всего: |  |  |  |  |
|  | Трубопроводы, находящиеся на балансе Администрации: |  | 9,684 | 275 |  |
| № п.п. | Наименование сети | Диаметры в мм. | Протяженность трубопроводов в км. | Количество запорной арматуры в шт. | Местоположение |
| 1 | * Сети водопроводные: |  |  |  | р-н Полярный |
|  | Трубопроводы холодной воды , находящиеся на балансе Администрации: | 80-100 | 0,145 | 2 |  |
| 2 | * Сети отопления: |  |  |  |  |
|  | Трубопроводы отопления, находящиеся на балансе Администрации: | 50-200 | 4,18 | 114 |  |
| 5 | Всего: |  |  |  |  |
|  | Трубопроводы, находящиеся на балансе Администрации: |  | 4,325 | 116 |  |
| Всего по потребителям коммунального комплекса |
| № п.п. | Наименование сети | Диаметры в мм. | Протяженность трубопроводов в км. | Количество запорной арматуры в шт. | Местоположение |
| 1 | * Сети канализации: |  |  |  | г. Удачный |
|  | Трубопроводы канализации, находящиеся на балансе Администрации: | 80-500 | 9,645 | 2 |  |
| 2 | * Сети водопроводные: |  |  |  |  |
|  | Трубопроводы холодной воды , находящиеся на балансе Администрации: | 25-300 | 6,785 | 226 |  |
| 3 | * Сети отопления: |  |  |  |  |
|  | Трубопроводы отопления, находящиеся на балансе Администрации: | 25-400 | 20,074 | 349 |  |
| 4 | * Сети горячего водоснабжения: |  |  |  |  |
|  | Трубопроводы горячего водоснабжения, находящиеся на балансе Администрации: | 50-300 | 6,668 | 30 |  |
| 5 | Всего: |  |  |  |  |
|  | Трубопроводы, находящиеся на балансе Администрации: | 25-500 | 43,172 | 607 |  |

Функциональные и технические требования к услугам:

- Обслуживание производить согласно действующим нормам и правилам:

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены приказом министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115.

- Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителя.

- Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ. Утверждены постановлением правительства РФ от 12.02. 1999 г. № 167.

- Другие нормы и правила, касающиеся безопасному обслуживанию электроустановок.

2. Круглосуточное принятие всех поступающих заявок об аварийных ситуациях обслуживаемых объектов и организация их своевременного выполнения.

3. Ежедневный объезд объектов с целью проверки технического состояния сетей ТВК,  выявления и устранения дефектов.

4. Принятие оперативных решений по первоочередности выполнения заявок, в случае аварийных ситуаций на сетях;

5. При необходимости производство отключения, запуска системы тепловодоснабжения и канализации.

6. Принятие неотложных срочных мер в аварийных и чрезвычайных ситуациях, своевременное информирование Заказчика .

7. Выполнение текущего ремонта на сетях ТВК по всем обслуживаемым объектам

8. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода, канализации в местах общего пользования, центрального отопления (устранение течи в трубопроводах, приборах и запорной арматуре; смена участка трубопровода; уплотнение, смена сгонов; устранение засоров; разборка, осмотр, очистка и ремонт грязевиков, воздухосборников, вантузов, компенсаторов, запорной арматуры; установка ограничителей - дроссельных шайб; регулировка приборов и оборудования систем водо- и теплоснабжения; мелкий ремонт теплоизоляции (до 10 % общего объема), и др.).

9. Устранение засоров и прочистка сетей канализации.

10. Разогрев зон размораживающих участков сетей тепловодоснабжения и канализации.

11. Развоздушивание сетей отопления и перезапуск стояков в случаях отключений, остановок и запусков отопительных систем.

12. Выполнение утепления небольших участков наружных трубопроводов систем ТВК минматами.

13. Перемотка пожарных рукавов, проверка и ремонт ПГ и ПК.

14. Производство сантехработ по  регулировке водосчетчиков, ревизии запорной арматуры, водоразборных кранов и прочих работ, необходимых для нормального функционирования систем.

15. Выполнение работ по замене контргаек Д 15-50 мм, выполнение замены муфт на резьбовых соединениях, смена сгонов Д 15-50 мм, производство перепаковки резьбовых соединений с заменой уплотнителя, смена прокладок во фланцевых соединениях, производство набивки и подтяжки сальников.

16. Осуществление отбора воздуха, находящегося в системе трубопроводов.

17. Выполнение смены радиаторных пробок.

18. Производство ревизии КРС и выполнение их регулировки.

19. Устранение на сетях ТВК свищей и течей при помощи сварочных работ.

20. Установка бандажа на отдельных участках трубопроводов.

21. Выполнение замены отдельных участков труб с применением сварки или резьбовых соединений.

22. Выполнение замены манжет, шаровых кранов с их пуском и регулировкой.

23  Выполнение  заделки (чеканки) раструбных соединений труб ЧК.

24.Производство общестроительных работ, перед и после выполнения сантехнических работ (пробивка и заделка отверстий, затирка, окраска поверхностей).

31. Работы, выполняемые в весенне-летний период:

- ремонт изоляции трубопроводов ;

- слив системы центрального отопления;

- ремонт систем центрального отопления;

- промывка систем центрального отопления;

- гидравлическое испытание систем центрального отопления.

32. Работы по подготовке к отопительному сезону систем центрального отопления:

- ревизия запорной арматуры;

- утепление трубопроводов;

- промывка систем центрального отопления и водоподогревателей системы горячего водоснабжения;

- опрессовка систем отопления и элеваторных узлов, водоподогревателей системы горячего водоснабжения;

- установка расчетных диафрагм и сопел;

- ревизия, установка контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- выполнение предписаний энергоснабжающих организаций по вопросам подготовки систем отопления;

33. Прочие работы:

- регулировка и наладка систем центрального отопления;

- регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным  оборудованием;

- проверка исправности канализационных вытяжек;

- проверка отсутствия засорений, плотности и обособленности, исправности железных соединительных труб (ЖСТ) и оголовков;

- прочистка дренажей

34. Центральное отопление:

- смена отдельных участков трубопроводов, отопительных приборов, запорной и регулирующей арматуры;

- установка (при необходимости) воздушных кранов;

- смена контрольно-измерительных приборов;

- замена и ремонт насосов;

- утепление трубопроводов;

35. Водопровод и канализация горячее водоснабжение:

- замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, ревизий, ремонт дренажей;

- ремонт и замена внутренних пожарных кранов и пожарного водопровода.

- ремонт и замена насосов;

- антикоррозийное покрытие, маркировка;

- ремонт и замена регулирующей арматуры;

- ремонт и замена контрольно-измерительных приборов.

Наличие постоянного достаточного количества инженерного состава на объекте.

36. Система теплоснабжения

- обеспечение экономного режима расхода тепловой энергии ежедневно;

- техническое обслуживание узла учета тепловой энергии, запорной и регулирующей арматуры, трубопроводов системы отопления и ГВС;

- внешний осмотр ежедневно;

- очистка оборудования от пыли и загрязнений.

- наладка работы исполнительных механизмов запорно-регулирующих клапанов ежедневно;

- поддержание работоспособности автоматизированного комплекса измерений учёта тепла ежедневно;

- техническое обслуживание

- внешний осмотр

- замена смазки

Проверка, замена сальниковых уплотнений

Промывка

Наладка приборов расхода и напора воды

Замена изношенных частей и оборудования

Промывка систем и оборудования .

37. Производство испытаний и измерений при проведении текущих ремонтов и в соответствии с нормами.

38. Проведение гидравлических, теплотехнических и сезонных испытаний теплообменного оборудования с выполнением всех измерений, расчётов и подготовка технического отчёта ежегодно

39. Поверка расходомеров, термометров и манометров установленным порядком по отдельному графику поверки приборов.

40. Техническое обслуживание оборудования осуществлять на основе диагностики технического состояния по эксплуатационным параметрам в соответствии с методиками и положениями Федерального закона о промышленной безопасности ежемесячно.

41. Подготовка Акта готовности систем к зимней эксплуатации к 25 августу текущего года.

42. По окончанию отопительного сезона производить слив воды.

Требования к участникам конкурса:

Участниками конкурса могут выступать физические лица – индивидуальные предприниматели, российские и иностранные юридические лица, подавшие заявку на участие в конкурсе установленной формы и в установленные сроки.

Участник конкурса должен соответствовать обязательным требованиям:

- участник конкурса должен быть правоспособен на момент подачи конкурсной заявки и заключения договора;

- отсутствие в отношении участника конкурса решения о признании заявителя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства в отношении него;

- отсутствие решения о ликвидации юридического лица-заявителя или о прекращении физическим лицом-заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

- отсутствие у участника конкурса задолженности в бюджет МО «Город Удачный» (справка из налогового органа)

Участник конкурса обязан предоставить следующие документы:

- учредительные документы, заверенные в соответствии с действующим законодательством;

- копия свидетельства о государственной регистрации, заверенные в соответствии с действующим законодательством;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенное с действующим законодательством;

- выписку из ЕРЮЛ (для юридических лиц), из ЕГРП (для предпринимателей), полученную не раннее чем за один месяц до дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса;

- справку из налоговых органов об отсутствии у участника конкурса задолженности в бюджет МО «Город Удачный»

Критериями конкурса устанавливаются:

Критериями конкурса устанавливаются объемы и сроки выполнения дополнительных работ и оказания услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной договором аренды объекта муниципального фонда: Полное техническое обслуживание и эксплуатация сетей тепло - водоснабжения, канализации МО «Город Удачный» (согласно перечня), проведение текущего и капитального ремонта.

Арендная плата за 1 объект – 5 000,0 руб. в год

Параметры критериев конкурса:

| № п/п | Критерии конкурса | Параметры критериев |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начальное значение | Уменьшение или увеличение | Коэффициент значимости |
| 1. | Полное техническое обслуживание и эксплуатация сетей ТВК, текущий и капитальный ремонт | 1 год | увеличение | 0,6 |
| 2. | Сумма арендной платы за один объект – 5 000,0 руб. в год | 5 000,0 | уменьшение | 0,4 |

Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации

Со дня опубликования в средствах массовой информации в официальном издании и размещения на официальном сайте организатором конкурса сообщения о проведении конкурса на заключение договора аренды объектов муниципальной собственности, заинтересованное лицо вправе обратиться к организатору конкурса за получением конкурсной документации. предоставление конкурсной документации заинтересованным лицам, осуществляется на основании поданного в письменной форме заявления с указанием электронного адреса. Конкурсная документация предоставляется заинтересованному лицу в срок 5 рабочих дней с момента получения организатором конкурса запроса заинтересованного лица. Предоставление конкурсной документации осуществляется без взимания платы.

Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе принимаются  в письменной форме с указанием наименования открытого конкурса по адресу:  678188, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Удачный, ул. Ленина, д. 21, каб.8,  (экономический отдел) тел./факс (41136) 5-05-70, 5-33-54.

Дата и время начала подачи заявок на участие в конкурсе: с 08-15 час. 13 марта 2009 года.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе: с 17-30 мин. 24 апреля 2009 года

Конкурсная заявка должна быть представлена в письменной форме в запечатанном и опечатанном конверте, содержащим на лицевой стороне наименование конкурса, на участие в котором подана данная заявка.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе буден осуществлено по адресу:  678188, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Удачный, ул. Ленина, д. 21, каб.13  27 апреля 2009 года в 11 – 00 час.

Порядок, место и срок предоставления конкурсных предложений:

Конкурсные предложения по даются по адресу:  678188, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Удачный, ул. Ленина, д. 21, каб.8 (экономический отдел)

Дата и время начала подачи конкурсных предложений: с 08-15 час. 16 марта 2009 года.

Дата и время окончания подачи конкурсных предложений: с 17- 30 час. 24 апреля 2009 года.

Порядок определения победителя конкурса:  Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия.

Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса: Подписание протокола о результатах проведения конкурса осуществляется конкурсной комиссией не позднее чем 5 рабочих дней со дня рассмотрения и  оценки конкурсных предложений.

Срок подписания договора аренды объектов муниципальной собственности МО «Город Удачный» должен быть подписан победителем конкурса в срок не более 5 рабочих дней с момента получения проекта договора аренды.

(печатается на  бланке юридического лица)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на право заключения договоров аренды на объекты муниципальной собственности МО «Город Удачный» - линейные сооружения жилищно-коммунальной инфраструктуры

Дата: ______

- Изучив конкурсную документацию на право заключения договора аренды, а также применив к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты

________________________________________________________________________

(наименование организации – участника конкурса)

в лице, ____________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в сообщении о проведении конкурса и конкурсной документации и направляет настоящую заявку.

- Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении  _________________________

_________________________________________________________________________

(наименование организации – участника конкурса)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.

- Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации

- В случае признания нашей организации участником конкурса и признания победителем конкурса мы берем на себя обязательства подписать договор аренды объекта муниципального имущества в соответствии с требованиями конкурсной документации.

_______________                               (подпись)                                _______________

(должность)                                                                                            (Ф.И.О.)

М.П.