Российская Федерация (Россия)

Республика Саха (Якутия)

Муниципальное образование «Город Удачный»

Городской Совет

II созыв

XXXIX СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ

10 августа 2011 года                                                                                                     № 39-2

Об утверждении  Порядка содержания и эксплуатации коммуникаций и сооружений на территории муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

В соответствии с Кодексом Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях городской Совет МО «Город Удачный» решил:

- Утвердить Порядок содержания и эксплуатации коммуникаций и сооружений на территории муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) (прилагается).

- Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом МО «Город Удачный».

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по вопросам коммунального хозяйства и отраслям промышленности (Карпенко В.Н.).

И.о. главы города 							Т.В. Дьяконова

УТВЕРЖДЕН

решением городского Совета

МО «Город Удачный»

от 10 августа 2011 года №39-2

ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД УДАЧНЫЙ» МИРНИНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

1. Настоящий  Порядок является нормативным актом, устанавливающим правила по содержанию, эксплуатации коммуникаций и инженерных сооружений, коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и обязателен для всех предприятий, учреждений и организаций независимо от организационно-правовых форм собственности, граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица на территории муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

2. В случаях повреждения сетей водо-, тепло-, электро- и газоснабжения, канализации, линий связи руководители организаций, в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на обслуживании которых они находятся, незамедлительно, с момента обнаружения, принимают меры по устранению повреждений.

3. Организации, в ведении которых находятся подземные инженерные сооружения и коммуникации, осуществляют постоянный надзор за нахождением на проектной отметке крышек люков смотровых колодцев, решеток дождеприемников, независимо от их месторасположения, за их содержанием в исправном и закрытом состоянии.

4. В случае отсутствия, повреждения или разрушения крышек, решеток или повреждения, разрушения самих смотровых колодцев, дождеприемников организации, указанные в п. 3 настоящего Порядка, незамедлительно принимают меры по их ограждению, обозначению соответствующими дорожными знаками и замене или восстановлению в течение суток с момента обнаружения.

5. Организации, в ведении которых находятся надземные инженерные сооружения и коммуникации, обеспечивают их содержание в технически исправном состоянии, а также их соответствие требованиям проектной документации, требованиям по эксплуатации указанных объектов.

6. По окончании проведения ремонтных работ на надземных инженерных сооружениях, а также работ по их очистке лицо, проводившее работы, обеспечивает уборку прилегающей территории от образовавшегося в результате проведения работ мусора и других отходов, а также их вывоз до конца рабочего дня.

7. Грунтовые наносы, размывы, наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных инженерных коммуникациях, ликвидируются собственниками либо лицами, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся коммуникации.

8. На собственников либо на лиц, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся водоразборные колонки, возлагается обязанность по содержанию и очистке территории около колонок в радиусе 5 метров.

9. При ремонте дорог, тротуаров люки смотровых колодцев подземных сооружений устанавливаются на уровне усовершенствованного покрытия организацией, выполняющей ремонтные работы.

10. Основания под люки устанавливаются на бетонные, железобетонные плиты (кольца). Устройство оснований из кирпича, асфальта и других штучных материалов на проезжей части дороги запрещается.

11. Запрещается строительство и реконструкция тепловых камер, смотровых колодцев, других элементов подземных и надземных инженерных коммуникаций с отступлением от проекта и (или) из некондиционных материалов, снижающих надежность и долговечность сооружений.

12. Устранение просадок люков смотровых колодцев в течение года со дня ввода дороги в эксплуатацию выполняется организацией, производившей ремонт, за свой счет.

13. На проезжей части улиц и дорог не допускается отклонение крышки люка смотрового колодца относительно уровня покрытия более чем на 2,0 см, отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка более чем на 3,0 см в соответствии с существующими стандартами.

14. Очистка и ремонт лотков, дождеприемных колодцев, труб ливневой канализации, водопропускных труб и каналов производится собственниками либо лицами, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся данные коммуникации, а также дорожно-эксплуатационными организациями и иными специализированными организациями.

15. В кварталах индивидуальной жилой застройки работы по очистке водосточных лотков выполняются собственниками и (или) лицами, проживающими в индивидуальных жилых домах.

16. Сброс поверхностных вод с территорий организаций в инженерные коммуникации разрешен только при наличии договора или согласования с хозяйствующим субъектом, в собственности, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которого находятся инженерные сети.

17. Сброс воды на дороги, тротуары, газоны, а в зимнее время и в систему ливневой канализации не допускается.

18. Профилактическое обследование смотровых и дождеприемных колодцев городской ливневой сети и их очистка производится специализированными организациями по утвержденным графикам, но не реже одного раза в квартал, а расположенных на пониженных участках - не реже одного раза в месяц.

19. Во избежание засорения ливневой канализации запрещается сброс в дождеприемные колодцы смета и бытового мусора.

20. Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в рабочем состоянии (без засорения, заиливания решеток и колодцев, без иных ограничений их пропускной способности).

21. В случаях обильных осадков при возникновении подтоплений на проезжей части дорог, тоннелей (из-за нарушений работы водосточной сети) ликвидация подтоплений проводится специализированными организациями.

22. В случае возникновения подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийные ситуации на инженерных коммуникациях и т.д.), ответственность за их ликвидацию (в зимний период - скол и вывоз льда) возлагается на лиц, допустивших нарушения.

23. Крышки люков подземных коммуникаций должны полностью очищаться от свежевыпавшего снега, уплотненного снега, снежно-ледяных образований и содержаться в состоянии, обеспечивающем возможность быстрого их использования.

______________________________