Российская Федерация (Россия)

Республика Саха (Якутия)

Муниципальное образование «Город Удачный»

Городской Совет

II созыв

XXXIX СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ

10 августа 2011 года                                                                                                     № 39-5

Об утверждении  Порядка содержания и эксплуатации устройств наружного освещения на территории муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

В соответствии с Кодексом Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях городской Совет МО «Город Удачный» решил:

- Утвердить Порядок содержания и эксплуатации устройств наружного освещения на территории муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) (прилагается).

- Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом МО «Город Удачный».

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по вопросам коммунального хозяйства и отраслям промышленности (Карпенко В.Н.).

И.о. главы города 							Т.В. Дьяконова

УТВЕРЖДЕН

решением городского Совета

МО «Город Удачный»

от 10 августа 2011 года №39-5

ПОРЯДОК

СОДЕРЖАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УДАЧНЫЙ» МИРНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

1. Настоящий  Порядок является нормативным актом, устанавливающим правила по содержанию, эксплуатации устройств наружного освещения, а также устанавливающим режим освещения в вечернее и ночное время суток улиц, площадей, дворов и иных мест общего пользования на территории муниципального образования «Город Удачный» и обязателен для всех предприятий, учреждений и организаций независимо от организационно-правовых форм собственности; граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица на территории муниципального образования «Город Удачный».

2. К элементам наружного освещения относятся: светильники, кронштейны, опоры, провода, кабель, источники питания (сборки, питательные пункты, ящики управления и т.д.).

3. Сети и устройства наружного освещения должны содержаться в исправном состоянии, не допускается их эксплуатация при наличии обрывов проводов, повреждений опор, изоляторов.

4. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться балансодержателями по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

5. Запрещается самовольное подсоединение и подключение проводов и кабелей к сетям и устройствам наружного освещения.

6. Запрещается самовольный снос или перенос элементов наружного освещения.

7. Запрещается размещать строения, рекламные конструкции, производить строительные работы, посадку зеленых насаждений, парковку транспорта, складирование снега, мусора, строительных материалов и т.д. в охранной зоне воздушных и кабельных линий.

8. Организации, в ведении которых находятся устройства наружного освещения, обеспечивают их технически исправное состояние, при котором количественные и качественные показатели соответствуют заданным параметрам, своевременное включение и отключение, и бесперебойную работу устройств наружного освещения в ночное время.

9. Включение устройств наружного освещения улиц частного сектора осуществляется посредством фотоэлемента, который реагирует на снижение естественной освещенности. Освещение дворовых территорий осуществляется жителями домов самостоятельно через выключатель, встроенный в подъездах этих домов, по мере снижения естественной освещенности.

10. Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 80 %. При этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

11. Замена разбитой арматуры и ремонт устройств уличного освещения должны производиться в течение 7 (Семи) дней с момента обнаружения дефектов.

12. Ответственность за освещение придомовой территории несет эксплуатирующая организация, а за освещение на иной территории муниципального образования «Город Удачный» - администрация МО «Город Удачный».

13. Нарушения в работе устройств наружного освещения, связанные с отрывом электрических проводов или повреждением опор, следует устранять немедленно после обнаружения.

14. Вывоз сбитых опор освещения, а также вывоз демонтируемых опор осуществляется собственниками (владельцами) в течение суток с момента обнаружения либо демонтажа.

15. Не допускается размещение на элементах устройств наружного освещения листовок, плакатов, рекламных конструкций, вывесок, дорожных знаков, перетягов и других видов подвесок без согласования с администрацией муниципального образования «Город Удачный» и владельцем устройства освещения.

_________________________________________