Муниципальное образование «Город Удачный»

СПЕЦВЫПУСК

Пятница, 29 апреля     2016 г.		распространяется бесплатно

Официальный печатный орган администрации МО «Город Удачный»

Наш сайт в Интернете – www.мо-город-удачный.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ От  «  25  »   апреля  2016 г.                                                                          №   116  Об утверждении рабочей группы  и программы проверки готовности  предприятий и организаций к работе  в осенне-зимний период 2016-2017 гг.

Руководствуясь постановлением главы города № 102 от 15.04.2016 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и жизнеобеспечения МО «Город Удачный» к отопительному сезону 2016-2017 гг.», для проверки выполнения требований Правил оценки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов, соблюдение соответствующих обязательных требований, установленных регламентами и иными нормативно-правовыми актами в сфере теплоснабжения, администрация МО «Город Удачный»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Образовать рабочую группу для  проверки и организаций к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

Утвердить:

Состав рабочей группы для  проверки и организаций к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов (приложение №2).

Определить координатором по проверки объектов жилищно-коммунального хозяйства и предприятий топливно-энергетического комплекса МО «Город Удачный» к отопительному сезону 2016-2017 годов и.о. главного энергетика администрации МО «Город Удачный» Киселеву И.Н.

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном Уставом МО «Город Удачный». Ответственный за направление настоящего постановления для размещения на официальном сайте МО «Город Удачный» и в газете «Информационный источник» и.о. главного энергетика Киселева И.Н.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по городскому хозяйству администрации МО «Город Удачный» Балкарову О.Н.

Глава города А.В. Приходько

Приложение №1 к Постановлению №  116 от « 25 »  апреля  2016 г.

СОСТАВ рабочей группы для проверки и организаций к работе

в осенне-зимний период 2016-2017 годов

Приходько А.В. 		глава города, председатель рабочей группы;

Балкарова  О.Н. 	заместитель главы администрации по городскому хозяйству, заместитель председателя рабочей группы;

Киселева И.Н.	и.о. главного энергетика, ответственный секретарь.

ЧЛЕНЫ:

Тархов А.Б.                  	главный энергетик УГОКа  АК «АЛРОСА» (ПАО);

Каменев О.Б. 	зам.главного инженера по надзору за зданиями и сооружениями УГОКа  АК «АЛРОСА» (ПАО);

Бондаренко В.В.	мастер СУ АРЭС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго»;

Слипченко К.К.              	начальник участка сетей ТВК р.Новый город УО ПТВС АК «АЛРОСА» (ПАО);

Фролов А.Н.	начальник участка сетей ТВК р.Промзона УО ПТВС АК «АЛРОСА» (ПАО);

Голошубов А.В. 	начальник участка сетей ТВК р.Надежный УО ПТВС АК «АЛРОСА» (ПАО);

Нерадовский М.А.  	главный инженер МУП «УПЖХ»;

Баранников А.В.         	главный специалист по ГО, ЧС и ПБ администрации МО «Город Удачный»;

Сапожникова И.С.	инженер по надзору за зданиями, сооружениями и содержанием городских дорог, благоустройству территории, учету объектов жилого фонда администрации МО «Город Удачный».

Представитель Ленского управления Ростехнадзора (по согласованию).

На период отсутствия членов рабочей группы, участие возлагается на лиц временно исполняющих их обязанности.

Приложение №2 к Постановлению №  116   от « 25 »  апреля  2016 г.

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов

Общие  положения.

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Работа рабочей группы для проверки и организаций к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов (далее рабочая группа).

2.1. Работа рабочей группы состоит в:

- проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и теплоснабжающих организаций;

- проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

- проверке готовности жилищного фонда к приему тепла, 
коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованности дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченности их аварийным неснижаемым запасом ТМС, топливом и химическими реагентами.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и теплоснабжающих организаций определяется комиссией, утвержденной данным постановлением.

Работа рабочей группы осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица 1 График проведения проверки готовности к отопительному периоду1

| 1№ п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки | Перечень проверяемых объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребители тепловой энергии | 01.08-20.08.2016 | В соответствии с приложением №1 | Приложение №3 |
| 2 | Жилой фонд | 01.08-20.08.2016 | В соответствии с приложением №1 | Приложение №4 |
| 3 | Теплоснабжающие организации | 01.10-20.10.2016 | В соответствии с приложением №2 | Приложение №5 |
| 4 | Объекты электроэнергетики | 20.10-30.10.2016 | В соответствии с приложением №1 | Приложение №6 |

При проверке рабочей группой проверяется выполнение требований, установленных приложениями №1, №2 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов (далее - Программа).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103 (далее Правила), осуществляется рабочей группой на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, рабочая группа осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки рабочая группа рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению №7 к настоящим Правилам.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных рабочей группой;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у рабочей группы замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению №8 к настоящей Программе и выдается администрацией МО «Город Удачный» (далее – администрацией), образовавшим рабочую группу, по каждому объекту проверки в течение 10 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные рабочей группой, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются руководителем (заместителем руководителя) администрации в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее:

1 сентября  2016 года - для потребителей тепловой энергии, бюджетных организаций, объектов жилищного фонда.

1 ноября 2016 года - для теплоснабжающих организаций.

15 ноября 2016 года – для объектов энергетики.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, рабочей группой проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления рабочей группы об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с рабочей группой.

3.1. Потребители тепловой энергии готовят объекты к эксплуатации в отопительный период в срок до 01 августа 2016 года.

Потребители заблаговременно (не менее, чем за 3 рабочих дня) согласовывают сроки проведения промывки систем теплопотребления и гидравлических испытаний оборудования теплового пункта с теплоснабжающей организацией. При большом количестве заявок теплоснабжающая организация вправе перенести срок выполнения указанных мероприятий.

3.2. Теплоснабжающая организация осуществляет контроль за проведением гидропневматической промывки систем теплопотребления, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, проверяет работоспособность автоматических регуляторов систем горячего водоснабжения и отопления при их наличии, состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов, готовность узла учета к эксплуатации в отопительный период, наличие аттестованного обслуживающего персонала и состояние наружных тепловых сетей потребителя.

Наличие аттестованного обслуживающего персонала подтверждается копией приказа о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок (копией договора на техническое обслуживание систем теплопотребления) и протоколом проверки знаний в органах Ростехнадзора.

3.3. После проведения указанных в п.3.2. настоящей Программы мероприятий теплоснабжающая организация подписывает Акт проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017 года в части ее касающейся (при наличии замечаний Акт подписывается с замечаниями) и выдает его на руки потребителю.

3.4. Теплоснабжающие организации представляют в администрацию информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении №1.

3.5. Потребители тепловой энергии самостоятельно направляют в администрацию МО «Город Удачный» на рассмотрение рабочей группы информацию по выполнению требований, указанных в п. 1, 3, 4, 9, 10, 15, 17 приложения №1, и Акт проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов.

3.6. Рабочая группа рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п.2.2 Программы и делает вывод о готовности (не готовности) объектов проверки к отопительному периоду.

После подписания членами рабочей группы один экземпляр Акта проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов получает уполномоченный представитель теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка.

Потребители предоставляют 1 экземпляр Акта проверки готовности к отопительному периоду в теплоснабжающую организацию.

Без наличия подписанного рабочей группой Акта проверки готовности объект считается не готовым к отопительному периоду.

Еженедельно по понедельникам теплоснабжающая организация предоставляет в администрацию сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду в виде справки на основании подписанных комиссией Актов проверки готовности.

3.7. Разрешение на подачу теплоносителя на систему отопления объектов Потребителя выдается при выполнении следующих условий:

- при наличии готовности объектов, подтвержденной Актом проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов;

- при отсутствии задолженности за потребленную тепловую энергию;

- своевременно поданной заявки установленного образца;

- распоряжения администрации МО «Город Удачный» «О начале отопительного сезона 2016-2017 годов».

Исполнитель  И.Н. Киселева

Приложение №1 к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2016-2017 годов Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду рабочей группой должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, двери);

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов (технических помещений);

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8,13,14 и 17 настоящего приложения.

Исполнитель И.Н. Киселева

Приложение №2 к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2016-2017 годов Требования по готовности к отопительному периоду  для теплоснабжающих организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду рабочей группой должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10  настоящего приложения.

Исполнитель  И.Н. Киселева

Приложение №3 к Программе проведения проверки готовности  к отопительному периоду 2016-2017 годов Перечень потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов

| № п/п | Наименование организации | Адрес |
| --- | --- | --- |
|  | Здравоохранение |  |
| 1 | ГБУ РС (Я) «Удачнинская городская больница» | мкр.Новый город д.36 |
| 2 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» | мкр.Новый город д.5 |
|  | Образование |  |
| 3 | МБОУ «СОШ №19» им.Л.А. Попугаевой | г.Удачный |
| 4 | МБУ ДО ДШИ «Детская музыкальная школа» | г.Удачный |
| 5 | МБОУ «СОШ №24» | г.Удачный |
| 6 | МБОУ ДО «ЦДОД» | г.Удачный |
| 7 | ГАПОУ МРТК | г.Удачный |
| 8 | УО АНДОО детский сад №37 «Звездочка» | мкр.Новый город д.7А |
| 9 | УО АНДОО детский сад №48 «Айболит» | мкр.Новый город д.17А |
| 10 | УО АНДОО детский сад №46 «Сказка» | мкр.Новый город д.16А |
| 11 | УО АНДОО детский сад №36 «Алмазик» | мкр.Новый город д.13А |
|  | Прочие |  |
| 12 | УО КСК АК «АЛРОСА» (ПАО) | г.Удачный |
| 13 | Пожарная часть №5 | Пром.зона |
| 14 | УОП МВД РФ по Мирнинскому району | Центральная площадь 3 |
| 15 | Аэропорт «Полярный» | г.Удачный |
| 16 | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город общ.6/1 |
| 17 | МУП «УППМХ» | Пром.зона |
| 18 | УМНУ СТ «Алмазавтоматика» АК «АЛРОСА» (ПАО) | п.Надежный |
| 19 | СТ «Алмазтехмонтаж» АК «АЛРОСА» (ПАО) | Пром.зона |
| 20 | СУ «Алмазэлектромонтаж» УКС АК «АЛРОСА» (ПАО) | Пром.зона |
| 21 | УКС АСМТ АК «АЛРОСА» (ПАО) | п.Надежный |
| 22 | Якутский ВГСО Удачнинский ВГСВ | п.Надежный |
| 23 | МУАД УДУ АК «АЛРОСА» (ПАО) | Пром.зона |
| 24 | ПГРП АК «АЛРОСА» (ПАО) | п.Надежный |
| 25 | АУ СШСУ МСШСТ УКС АК «АЛРОСА» (ПАО) | п.Надежный |
| 26 | УУКК ЦПК АК «АЛРОСА» (ПАО) | п.Надежный |
| 27 | АУО УМТС АК «АЛРОСА» (ПАО) | Пром.зона |
| 28 | Храм им.Серафима Саровского | мкр.Новый город д.34 |
| 29 | УГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) | г.Удачный |
| 30 | УГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) АБК | г.Удачный |
| 31 | УГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) АТТ-3 | г.Удачный |
| 32 | УГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) Карьер | г.Удачный |
| 33 | УГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) Подземный рудник | г.Удачный |
| 34 | УГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) УРСЦ | г.Удачный |
| 35 | УГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) Фабрика № 12 | г.Удачный |
| 36 | УГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) Центральный склад | г.Удачный |
| 37 | УГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) ЦХХ | г.Удачный |
| 38 | Частные предприятия | г.Удачный |
| 39 | Администрация МО «Город Удачный» | Центральная площадь 1 |

Приложение №4 к Программе проведения проверки готовности  к отопительному периоду 2016-2017 годов

Перечень МКД, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду

2016-2017 годов

| № п/п | Обслуживающая организация | Адрес | № дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 1 |
| 2 | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 2 |
| 3 | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 3 |
| 4 | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 4 |
| 5 | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 5 |
| 6 | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 6 |
| 7 | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 7 |
| 8 | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 8 |
| 9 | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 9 |
| 10 | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 10 |
| 11 | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 11 |
| 12 | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 12 |
| 13 | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 13 |
| 14 | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 14 |
| 15 | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 15 |
| 16 | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 16 |
| 17 | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 17 |
| 18 | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 18 |
| 19 | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 19 |
| 20 | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 20 |
| 21 | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 21 |
| 22 | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 22 |
| 23 | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 23 |
| 24 | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 24 |
| 25 | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 25 |
| 26 | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 26 |
| 27 | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 27 |
| 28 | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 28 |
| 29 | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 29 |
| 30 | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 30 |
| 31 | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 31 |
| 32 | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 32 |
| 33 | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 33 |
| 34 | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | общ.6/1 |
| 35 | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | общ.6/2 |
| 36 | МУП «УПЖХ» | мкр.ППЧ |  |
| 37 | МУП «УПЖХ» | ул.50 лет ЯАССР | 11 |
| 38 | МУП «УПЖХ» | ул.50 лет ЯАССР | 17 |
| 39 | МУП «УПЖХ» | ул.Мира | 8 |
| 40 | МУП «УПЖХ» | ул.Мира | 10 |
| 41 | МУП «УПЖХ» | ул.Мира | 11 |
| 42 | МУП «УПЖХ» | ул.Мира | 12 |
| 43 | МУП «УПЖХ» | ул.Мира | 13 |
| 44 | МУП «УПЖХ» | ул.Мира | 14 |
| 45 | МУП «УПЖХ» | ул.Мира | 15 |
| 46 | МУП «УПЖХ» | ул.Мира | 16 |
| 47 | МУП «УПЖХ» | ул.Мира | 17 |
| 48 | МУП «УПЖХ» | ул.Мира | 18 |
| 49 | МУП «УПЖХ» | ул.Мира | 19 |
| 50 | МУП «УПЖХ» | ул.Мира | 21 |
| 51 | МУП «УПЖХ» | ул.Монтажников | 1 |
| 52 | МУП «УПЖХ» | ул.Монтажников | 3 |
| 53 | МУП «УПЖХ» | ул.Монтажников | 7 |
| 54 | МУП «УПЖХ» | ул.Монтажников | 8 |
| 55 | МУП «УПЖХ» | ул.Монтажников | 9 |
| 56 | МУП «УПЖХ» | ул.Монтажников | 10 |
| 57 | МУП «УПЖХ» | ул.Монтажников | 11 |
| 58 | МУП «УПЖХ» | ул.Монтажников | 12 |
| 59 | МУП «УПЖХ» | ул.Монтажников | 16 |
| 60 | МУП «УПЖХ» | ул.Монтажников | 18 |
| 61 | МУП «УПЖХ» | ул.Монтажников | 20 |
| 62 | МУП «УПЖХ» | ул.Айхальская | 3 |
| 63 | МУП «УПЖХ» | ул.Айхальская | 5 |
| 64 | МУП «УПЖХ» | ул.Айхальская | 7 |
| 65 | МУП «УПЖХ» | ул.Амакинская | 3 |
| 66 | МУП «УПЖХ» | ул.Амакинская | 5а |
| 67 | МУП «УПЖХ» | ул.Амакинская | 7 |
| 68 | МУП «УПЖХ» | ул.Амакинская | 7а |
| 69 | МУП «УПЖХ» | ул.Амакинская | 10 |
| 70 | МУП «УПЖХ» | ул.Амакинская | 13 |
| 71 | МУП «УПЖХ» | ул.Амакинская | 14 |

Приложение №5 к Программе проведения проверки готовности  к отопительному периоду 2016-2017 годов Перечень теплоснабжающих организаций,  подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов

| № | Наименование организации |
| --- | --- |
| 1 | Удачнинское отделение ПТВС АК «АЛРОСА» (ПАО) |

Приложение №6 к Программе проведения проверки готовности  к отопительному периоду 2016-2017 годов

Перечень объектов электроэнергетики,  подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов

| № | Наименование организации |
| --- | --- |
| 1 | Западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» |

| Пресс-служба администрации города | Адрес редакции: 678188, Республика Саха (Якутия) г. Удачный, ул. Ленина, 21, Отпечатано 6 экз. Редколлегия: Мартынов А. С., Першина М. А. Учредитель и издатель: Администрация МО «Город Удачный» |
| --- | --- |