Центральная площадь 1, г. Удачный, Мирнинский район,  Республика Саха (Якутия), 678188

## Факс: (41136) 5-13-76,  тел. (41136) 5-25-70;  E-mail: adm.udachny@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### От  «  21   »   мая  2019 г.                                                                     		№   269

Об утверждении состава рабочей комиссии

и программы проверки готовности

предприятий и организаций к работе

в осенне-зимний сезон 2019-2020 года

Руководствуясь постановлением главы города № 268 от 20.05.2019г. «О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и предприятий топливно-энергетического комплекса МО «Город Удачный» к отопительному сезону 2019-2020 года», для проверки выполнения требований Правил оценки готовности к отопительному сезону 2019-2020 года, соблюдение соответствующих обязательных требований, установленных регламентами и иными нормативно-правовыми актами в сфере теплоснабжения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Образовать рабочую комиссию для проверки предприятий и организаций к работе в осенне-зимний сезон 2019-2020 года.

- Утвердить:

  - Состав рабочей комиссии для проверки предприятий и организаций к работе в осенне-зимний сезон 2019-2020 годов, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

  - Программу проведения проверки готовности к отопительному сезону 2019-2020 года, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

- Определить координатором по проверке объектов жилищно-коммунального хозяйства и предприятий топливно-энергетического комплекса МО «Город Удачный» к отопительному сезону 2019-2020 годов – главного энергетика администрации МО «Город Удачный» Пахомову Н.А.

- Признать утратившим силу Постановление от 10 апреля 2018 г. №138 «Об утверждении рабочей группы и программы проверки готовности предприятий и организаций к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг.».

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном Уставом МО «Город Удачный». Ответственный за направление настоящего постановления для размещения на официальном сайте МО «Город Удачный» и в газете «Информационный вестник» - главный энергетик Пахомова Н.А.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы по городскому хозяйству администрации МО «Город Удачный» Брюхову С.В.

Глава города								А.В. Приходько

Приложение №1

к Постановлению № 269

от « 21  »  мая  2019 г.

СОСТАВ

рабочей комиссии для проверки предприятий и организаций к работе

в осенне-зимний сезон 2019-2020 года

Приходько А.В. 		глава города, председатель рабочей группы;

Брюхова С.В. 	и.о. заместителя главы администрации по городскому хозяйству, заместитель председателя рабочей группы;

Кандыков С.А.	ведущий специалист по энергетическому хозяйству города, секретарь рабочей группы.

ЧЛЕНЫ:

Афанасьев Е.Ю.               	главный энергетик Удачнинского ГОКа  АК «АЛРОСА» (ПАО);

Тугарин Е.Я. 	заместитель главного энергетика Удачнинского ГОКа  АК «АЛРОСА» (ПАО);

Чурманов А.С.	мастер сетевого участка АРЭС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго»;

Серов Р.В.	главный энергетик ООО УО «ПТВС»;

Слипченко К.К.              	начальник участка сетей ТВК мкр. Новый город УО ООО «ПТВС»;

Фролов А.Н.              	начальник участка сетей ТВК мкр. Промзона УО ООО «ПТВС»;

Голошубов А.В. 	начальник участка сетей ТВК мкр.Надежный УО ООО «ПТВС»;

Горбунова И.И. 	мастер службы энергонадзора УО ООО «ПТВС»;

Емельянов В.Н.	главный энергетик МУП «УПЖХ»;

Пахомова Н.А.	главный энергетик администрации МО «Город Удачный»;

Шестакова О.С.         	главный специалист по ГО, ЧС и ПБ;

Сапожникова И.С.	инженер по надзору за зданиями и сооружениями администрации МО «Город Удачный».

Представитель Ленского управления Ростехнадзора (по согласованию).

На период отсутствия членов рабочей группы, участие возлагается на лиц временно исполняющих их обязанности.

Приложение №2

к Постановлению № 269

от « 21  »  мая  2019 г.

Программа проведения проверки готовности

к отопительному сезону 2019-2020 года

- Общие  положения.

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному сезону и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный сезон.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

- Работа рабочей комиссии для проверки предприятий и организаций к работе в осенне-зимний сезон 2019-2020 года (далее рабочая комиссия).

2.1. Работа рабочей комиссии состоит в:

- проверке готовности к отопительному сезону источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и теплоснабжающих организаций;

- проверке готовности к отопительному сезону объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

- проверке готовности жилищного фонда к приему тепла, 
коммунальных сооружений к отопительному сезону, укомплектованности дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченности их аварийным неснижаемым запасом ТМС, топливом и химическими реагентами.

Оценка готовности к отопительному сезону источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и теплоснабжающих организаций определяется комиссией, утвержденной данным постановлением.

Работа рабочей комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному сезону (таблица 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

1

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки | Перечень проверяемых объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребители тепловой энергии | 01.08-30.08.2019 | В соответствии с приложением №1 | Приложение №3 |
| 2 | Жилой фонд | 01.08-30.08.2019 | В соответствии с приложением №1 | Приложение №4 |
| 3 | Теплоснабжающие организации | 01.10-20.10.2019 | В соответствии с приложением №2 | Приложение №5 |
| 4 | Объекты электроэнергетики | 20.10-30.10.2019 | В соответствии с приложением №1 | Приложение №6 |

При проверке рабочей комиссией проверяется выполнение требований, установленных приложениями №1, №2 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному сезону 2019-2020 года (далее - Программа).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103 (далее Правила), осуществляется рабочей комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, рабочая комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

  - В целях проведения проверки рабочая комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному сезону (далее - акт), который составляется не позднее трех дней с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению №7 к настоящим Правилам.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному сезону;

- объект проверки будет готов к отопительному сезону, при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных рабочей комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному сезону.

При наличии у рабочей комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному сезону (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу, согласно приложению №8 к настоящей Программе и выдается администрацией МО «Город Удачный» (далее – администрацией), образовавшим рабочую комиссию, по каждому объекту проверки в течение 10 дней с даты подписания акта. В случае, если объект проверки готов к отопительному сезону, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные рабочей комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются руководителем (заместителем руководителя) администрации в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее:

1 сентября  2019 года - для потребителей тепловой энергии, бюджетных организаций, объектов жилищного фонда.

1 ноября 2019 года - для теплоснабжающих организаций.

15 ноября 2019 года – для объектов энергетики.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, рабочей комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному сезону и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления рабочей комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному сезону, но без выдачи паспорта в текущий отопительный сезон.

- Порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с рабочей комиссией.

3.1. Потребители тепловой энергии готовят объекты к эксплуатации в отопительный сезон в срок до 01 августа 2019 года.

Потребители заблаговременно (не менее, чем за 3 рабочих дня) согласовывают сроки проведения промывки систем теплопотребления и гидравлических испытаний оборудования теплового пункта с теплоснабжающей организацией. При большом количестве заявок теплоснабжающая организация вправе перенести срок выполнения указанных мероприятий.

3.2. Теплоснабжающая организация осуществляет контроль за проведением гидропневматической промывки систем теплопотребления, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, проверяет работоспособность автоматических регуляторов систем горячего водоснабжения и отопления при их наличии, состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов, готовность узла учета к эксплуатации в отопительный сезон, наличие аттестованного обслуживающего персонала и состояние наружных тепловых сетей потребителя.

Наличие аттестованного обслуживающего персонала подтверждается копией приказа о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок (копией договора на техническое обслуживание систем теплопотребления) и протоколом проверки знаний в органах Ростехнадзора.

3.3. После проведения указанных в п.3.2. настоящей Программы мероприятий теплоснабжающая организация подписывает Акт проверки готовности к отопительному сезону 2018-2019 года в части ее касающейся (при наличии замечаний Акт подписывается с замечаниями) и выдает его на руки потребителю.

3.4. Теплоснабжающие организации представляют в администрацию информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении №1.

3.5. Потребители тепловой энергии самостоятельно направляют в администрацию МО «Город Удачный» на рассмотрение рабочей комиссии информацию по выполнению требований, указанных в п. 1, 3, 4, 9, 10, 15, 17 приложения №1, и Акт проверки готовности к отопительному сезону 2019-2020 года.

3.6. Рабочая комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п.2.2 Программы и делает вывод о готовности (не готовности) объектов проверки к отопительному сезону.

После подписания членами рабочей комиссии один экземпляр Акта проверки готовности к отопительному сезону 2019-2020 года получает уполномоченный представитель теплоснабжающей организации, а также потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка.

Без наличия подписанного рабочей комиссией Акта проверки готовности объект считается не готовым к отопительному сезону.

Еженедельно по понедельникам теплоснабжающая организация предоставляет в администрацию сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному сезону в виде справки, на основании подписанных комиссией Актов проверки готовности.

3.7. Разрешение на подачу теплоносителя на систему отопления объектов Потребителя выдается при выполнении следующих условий:

- при наличии готовности объектов, подтвержденной Актом проверки готовности к отопительному сезону 2019-2020 года;

- при отсутствии задолженности за потребленную тепловую энергию;

- своевременно поданной заявки установленного образца;

- распоряжения администрации МО «Город Удачный» «О начале отопительного сезона 2019-2020 года».

Приложение №1

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному сезону 2019-2020 года

Требования по готовности к отопительному сезону

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному сезону рабочей комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, двери);

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов (технических помещений);

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8,13,14 и 17 настоящего приложения.

Приложение №2

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному сезону 2019-2020 года

Требования по готовности к отопительному сезону

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному сезону рабочей комиссией должны быть проверены:

1) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

2) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

3) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

4) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

- первичными средствами пожаротушения;

5) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный сезон, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный сезон, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

15) предоставление справки о запасах топлива (в том числе согласно нормативных расчетов);

16) согласование Плана ликвидации аварий со всеми участниками, согласно структурной схемы оповещения персонала;

17) соблюдение водно-химического режима, на всех источниках тепла;

18) отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации  на всех источниках тепла;

19) проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения всех источников теплоснабжения населения;

20) предоставление справки об отсутствии или наличии участков тепловых сетей, которые проходят по территориям частных участков, в районе жилых домов, что препятствует их обслуживанию и не обеспечивает надежность теплоснабжения потребителей.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10  настоящего приложения.

Приложение №3

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному сезону 2019-2020 года

Перечень потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к отопительному сезону 2019-2020 года

| № п/п | Наименование организации | Адрес |
| --- | --- | --- |
|  | Здравоохранение |  |
|  | ГБУ РС (Я) «Удачнинская городская больница» | г.Удачный |
|  | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» | г.Удачный |
|  | Образование |  |
|  | МБОУ «СОШ №19» им.Л.А. Попугаевой | г.Удачный |
|  | МБУ ДО ДШИ «Детская музыкальная школа» | г.Удачный |
|  | МБОУ «СОШ №24» | г.Удачный |
|  | МБОУ ДО «ЦДОД» | г.Удачный |
|  | ГАПОУ МРТК | г.Удачный |
|  | УО АНДОО детский сад №37 «Звездочка» | мкр.Новый город д.7А |
|  | УО АНДОО детский сад №48 «Айболит» | мкр.Новый город д.17А |
|  | УО АНДОО детский сад №46 «Сказка» | мкр.Новый город д.16А |
|  | УО АНДОО детский сад №36 «Алмазик» | мкр.Новый город д.13А |
|  | Прочие |  |
|  | УО КСК АК «АЛРОСА» (ПАО) | г.Удачный |
|  | Пожарная часть №5 | Пром.зона |
|  | УОП МВД РФ по Мирнинскому району | Центральная площадь 3 |
|  | Аэропорт «Полярный» | г.Удачный |
|  | МУП «УПЖХ» | г.Удачный |
|  | МУП «УППМХ» | Пром.зона |
|  | УМНУ СТ «Алмазавтоматика» АК «АЛРОСА» (ПАО) | п.Надежный |
|  | СТ «Алмазтехмонтаж» АК «АЛРОСА» (ПАО) | Пром.зона |
|  | СУ «Алмазэлектромонтаж» УКС АК «АЛРОСА» (ПАО) | Пром.зона |
|  | МУАД УДУ АК «АЛРОСА» (ПАО) | Пром.зона |
|  | ПГРП АК «АЛРОСА» (ПАО) | п.Надежный |
|  | АУ СШСУ МСШСТ УКС АК «АЛРОСА» (ПАО) | п.Надежный |
|  | УУКК ЦПК АК «АЛРОСА» (ПАО) | п.Надежный |
|  | АУО УМТС АК «АЛРОСА» (ПАО) | Пром.зона |
|  | Храм им.Серафима Саровского | г.Удачный |
|  | Управление УГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО) | г.Удачный |
|  | УГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) АБК | г.Удачный |
|  | УГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) АТТ-3 | г.Удачный |
|  | УГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) Карьер | г.Удачный |
|  | УГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) Подземный рудник | г.Удачный |
|  | УГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) УРСЦ | г.Удачный |
|  | УГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) Фабрика № 12 | г.Удачный |
|  | УГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) Центральный склад | г.Удачный |
|  | УГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) ЦХХ | г.Удачный |
|  | Частные предприятия | г.Удачный |
|  | Администрация МО «Город Удачный» | Центральная площадь 1 |

Приложение №4

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному сезону 2019-2020 годов

Перечень МКД, подлежащих проверке готовности к отопительному сезону

2019-2020 года

| № п/п | Обслуживающая организация | Адрес | № дома |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 1 |
|  | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 2 |
|  | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 3 |
|  | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 4 |
|  | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 5 |
|  | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 6 |
|  | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 7 |
|  | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 8 |
|  | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 9 |
|  | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 10 |
|  | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 11 |
|  | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 12 |
|  | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 13 |
|  | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 14 |
|  | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 15 |
|  | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 16 |
|  | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 17 |
|  | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 18 |
|  | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 19 |
|  | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 20 |
|  | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 21 |
|  | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 22 |
|  | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 23 |
|  | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 24 |
|  | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 25 |
|  | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 26 |
|  | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 27 |
|  | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 28 |
|  | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 29 |
|  | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 30 |
|  | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 31 |
|  | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 32 |
|  | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | 33 |
|  | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | общ.6/1 |
|  | МУП «УПЖХ» | мкр.Новый город | общ.6/2 |
|  | МУП «УПЖХ» | мкр.ППЧ |  |
|  | МУП «УПЖХ» | ул.50 лет ЯАССР | 11 |
|  | МУП «УПЖХ» | ул.50 лет ЯАССР | 17 |
|  | МУП «УПЖХ» | ул.Мира | 8 |
|  | МУП «УПЖХ» | ул.Мира | 10 |
|  | МУП «УПЖХ» | ул.Мира | 11 |
|  | МУП «УПЖХ» | ул.Мира | 12 |
|  | МУП «УПЖХ» | ул.Мира | 13 |
|  | МУП «УПЖХ» | ул.Мира | 14 |
|  | МУП «УПЖХ» | ул.Мира | 15 |
|  | МУП «УПЖХ» | ул.Мира | 16 |
|  | МУП «УПЖХ» | ул.Мира | 17 |
|  | МУП «УПЖХ» | ул.Мира | 18 |
|  | МУП «УПЖХ» | ул.Мира | 19 |
|  | МУП «УПЖХ» | ул.Мира | 21 |
|  | МУП «УПЖХ» | ул.Монтажников | 1 |
|  | МУП «УПЖХ» | ул.Монтажников | 3 |
|  | МУП «УПЖХ» | ул.Монтажников | 5 |
|  | МУП «УПЖХ» | ул.Монтажников | 7 |
|  | МУП «УПЖХ» | ул.Монтажников | 8 |
|  | МУП «УПЖХ» | ул.Монтажников | 9 |
|  | МУП «УПЖХ» | ул.Монтажников | 10 |
|  | МУП «УПЖХ» | ул.Монтажников | 11 |
|  | МУП «УПЖХ» | ул.Монтажников | 12 |
|  | МУП «УПЖХ» | ул.Монтажников | 16 |
|  | МУП «УПЖХ» | ул.Айхальская | 3 |
|  | МУП «УПЖХ» | ул.Айхальская | 5 |
|  | МУП «УПЖХ» | ул.Айхальская | 7 |
|  | МУП «УПЖХ» | ул.Амакинская | 5а |
|  | МУП «УПЖХ» | ул.Амакинская | 7 |
|  | МУП «УПЖХ» | ул.Амакинская | 7а |
|  | МУП «УПЖХ» | ул.Амакинская | 10 |
|  | МУП «УПЖХ» | ул.Амакинская | 13 |
|  | МУП «УПЖХ» | ул.Амакинская | 14 |

Приложение №5

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному сезону 2019-2020 года

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций,

подлежащих проверке готовности к отопительному сезону 2019-2020 года

| № | Наименование организации |
| --- | --- |
| 1 | Удачнинское отделение ООО «ПТВС» |

Приложение №6

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному сезону 2019-2020 годов

Перечень объектов электроэнергетики,

подлежащих проверке готовности к отопительному сезону 2019-2020 года

| № | Наименование организации |
| --- | --- |
| 1 | Западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к Программе проведения проверки готовности |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к отопительному сезону 2019-2020 года |
|  |  |  |  |  |  |  |  | АКТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проверки готовности к отопительному сезону 2019-2020 года |  |  |
| г. Удачный |  |  |  |  |  |  |  |  | « |  | » |  | 2019г. |
| (место составления акта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая комиссия, образованная |  | в соответствии с программой |
|  |  |  |  | (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) |  |  |  |  |
| проведения проверки готовности к отопительному сезону от | « |  | » |  | 2019г., |  |
| утвержденной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с | « |  | » |  | 2019г. | по | « |  | » |  | 2019г. | в соответствии с Федеральным |
| законом от 27 июля 2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному сезону: |
| (полное наименование теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |
| Проверка готовности к отопительному сезону проводилась в отношении следующих объектов: |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| В ходе проведения проверки готовности к отопительному сезону комиссия установила: |
| ________________________________________ _________________________________ |
| (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде) |
| Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному сезону: |
| Председатель комиссии: |  | _________________________________ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |
| Зам.председателя: |  | __________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |
| Секретарь комиссии: |  | _________________________________ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |
| Члены комиссии: |  |  | ________________________________ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ________________________________ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ________________________________ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |
| С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: |
| « | _____ | » | _____________ | 2019г. | _______________________________________________ |
| (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |

Приложение №8

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному сезону 2019-2020 года

| Паспорт |
| --- |
| готовности к отопительному сезону | 2019-2020 | года |  |
| Выдан |  |
|  | (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |
| В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному сезону: |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| Основание выдачи паспорта готовности к отопительному сезону: |
| Акт проверки готовности к отопительному сезону от |  |
|  | « |  | » |  | 2019г. | № |  |  |
| Глава МО «Город Удачный» |  |  |
| (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду) М.П. |

Визы:

Зам. главы по экономике и финансам 						 Т.В. Дьяконова

Ведущий специалист юрист 							 С.В. Дубинина

Главный специалист

по кадрам и муниципальной службе 						 С.В. Полина

Исполнитель:

Главный энергетик 								 Н.А. Пахомова

# Text boxes

Россия  Федерацията

Саха Oреспуубулукетин

Мииринэй оройуона

«Удачнай куорат»

муниципальнай териллиитин

дьаhалтата

Российская Федерация

Республика Саха (Якутия)

Мирнинский район

Администрация

муниципального образования

«Город Удачный»