Центральная площадь 1, г. Удачный, Мирнинский район,  Республика Саха (Якутия), 678188

## Факс: (41136) 5-13-76,  тел. (41136) 5-25-70;  E-mail: adm.udachy@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### от 20.01.2021г.                                                                                                                                     № 10

Об утверждении технического задания на

корректировку инвестиционной программы

ООО «Предприятие тепловодоснабжения»

по развитию систем коммунальной инфраструктуры

в сфере водоснабжения на период 2021 – 2023 годы

В соответствии с  Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641, Генеральным планом г.Удачный Мирнинского района Республики Саха (Якутия), утвержденным решением городского Совета депутатов муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) от 28.03.2018  № 7-7, Схемой водоснабжения и водоотведения МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на период по 2037 год, утвержденной постановлением от 02.07.2020 № 305, руководствуясь Уставом МО «Город Удачный»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить техническое задание на корректировку инвестиционной программы ООО «Предприятие тепловодоснабжения» по развитию систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения на период 2021 – 2023 годы (далее - инвестиционная программа) согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Поручить ООО «Предприятие тепловодоснабжения» в течение 30 дней со дня получения технического задания на корректировку инвестиционной программы разработать проект инвестиционной программы с расчетом финансовых потребностей и направить его в администрацию МО «Город Удачный» для согласования.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администрации МО «Город Удачный» (http:// мо-город- удачный.рф/).

#### 4. Ответственный за направление настоящего постановления для размещения на официальном сайте МО «Город Удачный» и в газете «Информационный вестник» главный специалист по коммунальному хозяйству (Капитурова В.П.).

#### 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

6. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на заместителя главы администрации по городскому хозяйству (Балкарова О.Н.).

Глава города                                                                              А.В. Приходько

Приложение 
к постановлению 
от  «_20_»___01____2021  № _10___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на корректировку инвестиционной программы ООО «Предприятие тепловодоснабжения» по развитию системы коммунальной инфраструктуры

в сфере водоснабжения на период 2021 – 2023 годы

- Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

1.1. Цели разработки корректировки инвестиционной программы:

- обеспечение реализации «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на период 2020-2037 годы»;

- повышение качества и надежности услуг водоснабжения существующих потребителей и достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

  - Задачи инвестиционной программы:

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строительства, реконструкции, модернизации централизованных систем водоснабжения;

- привлечение инвестиций на проектирование, строительство, модернизацию, реконструкцию централизованных систем водоснабжения;

- повышение качества и надежности в работе централизованных систем водоснабжения существующих потребителей;

- обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение объемов потерь при подъеме и транспортировке воды, создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов;

- обеспечение экологической безопасности системы водоснабжения и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

- Требования к инвестиционной программе

2.1. Корректируемая инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с требованиями следующих документов:

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и (или) водоотведения»;

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке»;

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 01.07.2016 N 234 «О Порядке согласования, утверждения и контроля за реализацией инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Республики Саха (Якутия)»;

- Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на период по 2037 год;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на период 2020-2037 годы.

2.2. Корректируемая инвестиционная программа должна включать мероприятия по модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения, соответствующей утвержденной схеме водоснабжения и (или) водоотведения и обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов.

Корректируемая инвестиционная программа должна включать перечень мероприятий по модернизации или реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения, представленной в приложении № 2 к настоящему техническому заданию,

Мероприятия корректируемой инвестиционной программы должны привести к достижению плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности, представленных в приложении № 3 к настоящему техническому заданию, а также плановых значений показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы, представленных в приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

2.3. Корректируемая инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы;

б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения, ее краткое описание, в том числе обоснование ее необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и реконструкцию каждого из объектов централизованной системы водоснабжения, описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованной системы водоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

б(1)) перечень мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

в) плановый процент износа объектов централизованной системы водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения, существующей на начало реализации инвестиционной программы;

г) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию;

д) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации;

е) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы;

ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;

з) план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены);

и) перечень установленных в отношении объектов централизованной системы водоснабжения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации;

к) отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы (при наличии инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой инвестиционной программы).

III. Срок разработки инвестиционной программы

ООО УО «ПТВС» разрабатывает проект корректировки инвестиционной программы в течение 30 дней со дня получения технического задания на разработку инвестиционной программы и направляет его на согласование в муниципальное образование «Город Удачный». Рассмотрение, согласование и утверждение проекта инвестиционной программы проводятся в соответствии с нормами действующего федерального законодательства.

- Форма представления проекта инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы представляется в четырех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе.

Главный специалист по коммунальному хозяйству ____________ В.П. Капитурова

# Text boxes

Россия  Федерацията

Саха Oреспуубулукетин

Мииринэй оройуона

«Удачнай куорат»

муниципальнай териллиитин

дьаhалтата

Российская Федерация

Республика Саха (Якутия)

Мирнинский район

Администрация

муниципального образования

«Город Удачный»