Центральная площадь 1, г. Удачный, Мирнинский район,  Республика Саха (Якутия), 678188

## Факс: (41136) 5-03-70,  тел. (41136) 5-25-70;  E-mail: adm.udachny@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### от  «25» апреля 2024 г.                                                                     				№ 287

Об утверждении состава рабочей группы

и программы проверки готовности

предприятий и организаций к работе

в осенне-зимний период 2024-2025 года

Руководствуясь Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от  17.04.2024 № 457-р «О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищного фонда и объектов социального значения Республики Саха (Якутия) к отопительному сезону 2024/2025 года», для проверки выполнения требований Правил оценки готовности к отопительному периоду 2024-2025 года, соблюдение соответствующих обязательных требований, установленных регламентами и иными нормативно-правовыми актами в сфере теплоснабжения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать рабочую группу для проверки предприятий и организаций к работе в осенне-зимний период 2024-2025 года.

- Утвердить:

  - Состав рабочей группы для проверки предприятий и организаций к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

  - Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 года, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Определить координаторов по проверке объектов жилищно-коммунального хозяйства и предприятий топливно-энергетического комплекса МО «Город Удачный» к отопительному периоду 2024-2025 годов:

- главного энергетика администрации МО «Город Удачный» (Золотухин О.Н.),

- главного специалиста по коммунальному хозяйству администрации МО «Город Удачный (Бирюкова А.Ф.).

- Признать утратившим силу постановление от 18.05.2023 № 366 «Об утверждении состава рабочей группы и программы проверки готовности предприятий и организаций к работе в осенне-зимний период 2023-2024 года».

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном Уставом МО «Город Удачный». Ответственный за направление настоящего постановления для размещения на официальном сайте МО «Город Удачный» и в газете «Информационный вестник» главный специалист по коммунальному хозяйству (Бирюкова А.Ф.).

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                      	                       А.В. Приходько

Приложение №1

к постановлению

от «25»  апреля  2024 г. № 287

СОСТАВ

рабочей группы для проверки предприятий и организаций к работе

в осенне-зимний период 2024-2025 года

Приходько А.В. - глава города, председатель рабочей группы;

Балкарова О.Н. - заместителя главы администрации МО «Город Удачный» по городскому хозяйству, заместитель председателя рабочей группы;

Бирюкова А.Ф. - главный специалист по коммунальному хозяйству администрации МО «Город Удачный», секретарь рабочей группы.

ЧЛЕНЫ:

Косинов Д.А.	и.о. главного энергетика Удачнинского ГОК АК «АЛРОСА» (ПАО);

Им С.С. 	начальник ПЧ № 8 ГБУ г. Удачный ОГПС по РС(Я) № 21 по МО «Мирнинский район»;

Калашник Д.В.       и.о заместителя начальника ГПС АРЭС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго»;

Данилов Д. А.         и.о. мастера сетевого участка АРЭС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго»;

Уваровский А.Л.    начальник УО ООО «ПТВС»;

Земцов С.В.             главный энергетик УО ООО «ПТВС»;

Емельянов В.Н.	главный энергетик МУП «УПЖХ»;

Тишин А.В.	заместитель директора по строительству и надзору за зданиями и сооружениями МУП «УППМХ»;

## Мутасова И.В.	и.о. заместителя главного врача по медицинской части в ОП г.      Удачный ГБУ РС (Я) «Айхальская городская больница»;

Золотухин О.Н.      главный энергетик администрации МО «Город Удачный».

Представитель Ленского управления Ростехнадзора (по согласованию).

На период отсутствия членов рабочей группы, участие возлагается на лиц, временно исполняющих их обязанности.

Приложение №2

к постановлению

от «25»  апреля  2024 г. № 287

Программа проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2024-2025 года

- Общие положения.

- Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный сезон.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

— нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

— максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

— соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

— рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

- Работа рабочей группы для проверки предприятий и организаций к работе в осенне-зимний период 2024-2025 года (далее рабочая комиссия).

2.1. Работа рабочей группы состоит в:

— проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и теплоснабжающих организаций;

— проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

— проверке готовности жилищного фонда к приему тепла,
коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованности дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченности их аварийным неснижаемым запасом ТМС, топливом и химическими реагентами.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и теплоснабжающих организаций определяется комиссией, утвержденной данным постановлением.

Работа рабочей группы осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором указываются:

— объекты, подлежащие проверке;

— сроки проведения проверки;

— документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки | Перечень проверяемых объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Потребители тепловой энергии | 01.08-30.08.2024 | В соответствии с приложением №1 | Приложение №3 |
| 22 | Жилой фонд | 01.08-30.08.2024 | В соответствии с приложением №1 | Приложение №4 |
| 33 | Теплоснабжающие организации | 01.10-20.10.2024 | В соответствии с приложением №2 | Приложение №5 |
| 44 | Объекты электроэнергетики | 20.10-30.10.2024 | В соответствии с приложением №1 | Приложение №6 |

При проверке рабочей комиссией проверяется выполнение требований, установленных приложениями №1, №2 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному сезону 2024-2025 года (далее - Программа).

Проверка выполнения теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 (далее Правила), осуществляется рабочей комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, рабочая комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

  - В целях проведения проверки рабочая комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному сезону (далее - акт), который составляется не позднее трех дней с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению №7 к настоящим Правилам.

В акте содержатся следующие выводы группы по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных рабочей группой;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у рабочей группы замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее — Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее — паспорт) составляется по рекомендуемому образцу, согласно приложения № 8 к настоящей Программе и выдается администрацией МО «Город Удачный» (далее – администрацией), образовавшим рабочую группу, по каждому объекту проверки в течение 10 дней с даты подписания акта. В случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные рабочей группой, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются главой города (заместителем главы администрации МО «Город Удачный») в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее:

15.09.2024 — для потребителей тепловой энергии, бюджетных организаций, объектов жилищного фонда.

01.11.2024 — для теплоснабжающих организаций.

05.11.2024 – для объектов энергетики.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, рабочей комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления рабочей группы об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении группы оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3.Порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с рабочей группой.

3.1. Потребители тепловой энергии готовят объекты к эксплуатации в отопительный сезон в срок до 01.08.2024.

Потребители заблаговременно (не менее, чем за 3 рабочих дня) согласовывают сроки проведения промывки систем теплопотребления и гидравлических испытаний оборудования теплового пункта с теплоснабжающей организацией. При большом количестве заявок теплоснабжающая организация вправе перенести срок выполнения указанных мероприятий.

3.2. Теплоснабжающая организация осуществляет контроль за проведением гидропневматической промывки систем теплопотребления, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, проверяет работоспособность автоматических регуляторов систем горячего водоснабжения и отопления при их наличии, состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов, готовность узла учета к эксплуатации в отопительный период, наличие аттестованного обслуживающего персонала и состояние наружных тепловых сетей потребителя.

Наличие аттестованного обслуживающего персонала подтверждается копией приказа о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок (копией договора на техническое обслуживание систем теплопотребления) и протоколом проверки знаний в органах Ростехнадзора.

3.3. После проведения указанных в п.3.2. настоящей Программы мероприятий теплоснабжающая организация подписывает Акт проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 года в части ее касающейся (при наличии замечаний Акт подписывается с замечаниями) и выдает его на руки потребителю.

3.4. Теплоснабжающие организации представляют в администрацию информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении №1.

3.5. Потребители тепловой энергии самостоятельно направляют в администрацию МО «Город Удачный» на рассмотрение рабочей группы информацию по выполнению требований, указанных в п. 1, 3, 4, 9, 10, 15, 17 приложения № 1, и Акт проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 года.

3.6. Рабочая группа рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п.2.2 Программы и делает вывод о готовности (не готовности) объектов проверки к отопительному периоду.

После подписания членами рабочей группы один экземпляр Акта проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 года получает уполномоченный представитель теплоснабжающей организации, а также потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка.

Без наличия подписанного рабочей группой Акта проверки готовности объект считается не готовым к отопительному периоду.

Еженедельно по понедельникам теплоснабжающая организация предоставляет в администрацию сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду в виде справки.

3.7. Разрешение на подачу теплоносителя на систему отопления объектов Потребителя выдается при выполнении следующих условий:

— при наличии готовности объектов, подтвержденной Актом проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 года;

— своевременно поданной заявки установленного образца;

— постановления администрации МО «Город Удачный» «О начале отопительного периода 2024-2025 года на территории МО «Город Удачный».

Приложение № 1

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному сезону 2024-2025 года

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду рабочей группой должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, двери);

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов (технических помещений);

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8,13,14 и 17 настоящего приложения.

Приложение № 2

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному сезону 2024-2025 года

Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду рабочей группой должны быть проверены:

1) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

2) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

3) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

4) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

первичными средствами пожаротушения;

5) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2021 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный сезон, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный сезон, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

15) предоставление справки о запасах топлива (в том числе согласно нормативных расчетов);

16) согласование Плана ликвидации аварий со всеми участниками, согласно структурной схеме оповещения персонала;

17) соблюдение водно-химического режима, на всех источниках тепла;

18) отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации на всех источниках тепла;

19) проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения всех источников теплоснабжения населения;

20) предоставление справки об отсутствии или наличии участков тепловых сетей, которые проходят по территориям частных участков, в районе жилых домов, что препятствует их обслуживанию и не обеспечивает надежность теплоснабжения потребителей.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному периоду, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10  настоящего приложения.

Приложение № 3

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному сезону 2024-2025 года

Перечень потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к отопительному сезону 2024-2025 года

| № п/п | Наименование организации | Адрес |
| --- | --- | --- |
|  | Здравоохранение |  |
| 1 | ГБУ РС (Я) «Айхальская городская больница» обособленное подразделение в г.Удачный | г.Удачный |
| 2 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» | г.Удачный |
|  | Образование |  |
| 3 | МАОУ «СОШ № 19 им.Л.А. Попугаевой» МО «Мирнинский район» РС(Я) | г.Удачный |
| 4 | МБУ ДО «ДШИ» г.Удачного МО «Мирнинский район» РС(Я) | г.Удачный |
| 5 | МАОУ «СОШ № 24» МО «Мирнинский район» РС(Я) | г.Удачный |
| 6 | МБУ ДО «ЦДОД г.Удачный» | г.Удачный |
| 7 | ГАПОУ РС (Я) "МРТК" "УО ГТП" учебные мастерские | г.Удачный |
| 8 | ГАПОУ РС (Я) "МРТК" "УО ГТП" помещения | г.Удачный |
| 9 | УО АНДОО детский сад №37 «Звездочка» | г.Удачный |
| 10 | УО АНДОО детский сад №48 «Айболит» | г.Удачный |
| 11 | УО АНДОО детский сад №46 «Сказка» | г.Удачный |
| 12 | УО АНДОО детский сад №36 «Алмазик» | г.Удачный |
|  | Прочие |  |
| 13 | УО КСК АК «АЛРОСА» (ПАО) общественный центр | г.Удачный |
| 14 | УО КСК АК «АЛРОСА» (ПАО) ледовая арена "Снежинка" | г.Удачный |
| 15 | УО КСК АК «АЛРОСА» (ПАО) плавательный бассейн "Русалочка" | г.Удачный |
| 16 | УО КСК АК «АЛРОСА» (ПАО) борцовский клуб, переходная галерея | г.Удачный |
| 17 | Пожарная часть № 8 г.Удачный отряда ГПС РС(Я) №21 по МО «Мирнинский район» | г.Удачный |
| 18 | УОП МВД РФ по Мирнинскому району | г.Удачный |
| 19 | Филиал «Аэропорт Полярный» ФКП «Аэропорты Севера» администрация | г.Удачный |
| 20 | Филиал «Аэропорт Полярный» ФКП «Аэропорты Севера» администрация котельная | г.Удачный |
| 21 | МУП «УПЖХ» п. Надежный мастерская УРС ТВК | г.Удачный |
| 22 | МУП «УПЖХ» п. Надежный здание "ЖЭУ-3" | г.Удачный |
| 23 | МУП «УПЖХ» УМиТ | г.Удачный |
| 24 | МУП «УПЖХ» столярный цех | г.Удачный |
| 25 | МУП "УППМХ" здание АБК | г.Удачный |
| 26 | МУП "УППМХ" стояночный бокс №1 | г.Удачный |
| 27 | МУП "УППМХ" стояночный бокс №2 | г.Удачный |
| 28 | МУП "УППМХ" здание АРМ | г.Удачный |
| 29 | МУП "УППМХ" КПП | г.Удачный |
| 30 | МУП "УППМХ" столярный цех | г.Удачный |
| 31 | УМНУ АК АЛРОСА (ПАО) СТ «Алмазавтоматика» | г.Удачный |
| 32 | УКС СТ АТМ База (АЭР) АБК | г.Удачный |
| 33 | УКС СТ АТМ База гараж мастерские | г.Удачный |
| 34 | УКС СТ АТМ База гараж стоянка | г.Удачный |
| 35 | УКС СТ АТМ База легковой гараж | г.Удачный |
| 36 | УКС СТ АТМ Вахтовый поселок | г.Удачный |
| 37 | УДУ МУАД АК "АЛРОСА" (ПАО) маслохозяйство | г.Удачный |
| 38 | УДУ МУАД АК "АЛРОСА" (ПАО) стояночный бокс | г.Удачный |
| 39 | УДУ МУАД АК "АЛРОСА" (ПАО) автопункт | г.Удачный |
| 40 | АУСШСУ МСШСТ УКС АК «АЛРОСА» (ПАО) Производственная база | г.Удачный |
| 41 | ЦПК АК "АЛРОСА" (ПАО) здание учебного комбината | г.Удачный |
| 42 | АУО УМТС АК «АЛРОСА» (ПАО) Техническая база | г.Удачный |
| 43 | АУО УМТС АК «АЛРОСА» (ПАО) Нефтебаза база | г.Удачный |
| 44 | АУО УМТС АК «АЛРОСА» (ПАО) АЗС-2 | г.Удачный |
| 45 | МРО Православный Приход Храма во имя Преподобного Серафима Саровского г. Удачный Якутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | г.Удачный |
| 46 | ООО СМК Юбилейный д\с "Аленушка" | г.Удачный |
| 47 | ООО СМК Юбилейный Бетонный завод | г.Удачный |
| 48 | ИП Цмоколюк В.В. Торговый центр | г.Удачный |
| 49 | ИП Шамаян Т.А. Московская ярмарка | г.Удачный |
| 50 | ИП Жусупов Ш.Э. м-н "Орион плюс" | г.Удачный |
| 51 | ООО "Гигант" объект "ДНС" | г.Удачный |
| 52 | ООО "Полярный волк" пивной цех | г.Удачный |
| 53 | Мирнинский районный суд РС (Я) в г. Удачный | г.Удачный |
|  | Администрация МО "Город Удачный" |  |
| 54 | Гараж служебного транспорта (мкр. Новый город) | г.Удачный |
| 55 | Гараж служебного транспорта (п. Надежный) | г.Удачный |
| 56 | Здание БО (Центральная площадь 1) | г.Удачный |
| 57 | Здание "Многофункциональный центр" | г.Удачный |
| 58 | Здание переходной галереи | г.Удачный |
| 59 | Здание "Районный узел связи" | г.Удачный |
|  | Удачнинский ГОК АК «АЛРОСА» (ПАО): | г.Удачный |
| 60 | Здание управления Удачнинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО) | г.Удачный |
| 61 | БПО «Восточная галерея» | г.Удачный |
| 62 | Теплица зимняя, мкр. Новый город | г.Удачный |
| 63 | Жилой дом для вахтовых рабочих №34, мкр. Новый город | г.Удачный |
| 64 | Гаражи легкового автотранспорта, мкр. Новый город | г.Удачный |
| 65 | Здание АБК | г.Удачный |
| 66 | Здание Прачечной и Химчистки | г.Удачный |
| 67 | Спортивный зал АБК | г.Удачный |
| 68 | Здание Центральный склад | г.Удачный |
| 69 | Здание управления АТТ-3 | г.Удачный |
| 70 | Здание БРТЦ пролеты I, II, III (РСЦ) | г.Удачный |
| 71 | Здание БРТЦ очередь 1, 2, 3 | г.Удачный |
| 72 | Здание Пневмо-агрегатный участок (ПАУ) | г.Удачный |
| 73 | Здание Кислородная станция | г.Удачный |
| 74 | Верхняя пром. площадка, КПП | г.Удачный |
| 75 | Верхняя пром. площадка, Столярная мастерская | г.Удачный |
| 76 | Верхняя пром. площадка, Теплый склад «Восток сервис» | г.Удачный |
| 77 | Здание Гаражный бокс №6, промзона мкр. Надежный | г.Удачный |
| 78 | Здание Блок цехов стройиндустрии (БЦСИ), промзона мкр. Надежный | г.Удачный |
| 79 | Здание Главный корпус ОФ №12 | г.Удачный |
| 80 | Магазин ОФ №12 | г.Удачный |
| 81 | Проходная ОФ №12 | г.Удачный |
| 82 | Корпус крупного дробления (ККД) ОФ №12 | г.Удачный |
| 83 | Корпус приводных станций (КПС) ОФ №12 | г.Удачный |
|  | Иные |  |
| 84 | ООО "Алроса-Спецбурение" Административное помещение | г. Удачный |
| 85 | ООО "Алроса-Спецбурение" Санитарный блок | г.Удачный |
| 86 | ООО "Алроса-Спецбурение" Гаражные боксы | г.Удачный |
| 87 | КНС мкр Новый город |  |
| 88 | Айхалтрансгаз (гараж на 4 машины) |  |
| 89 | ЗЭС ПАО "Якутскэнерго" Удачнинская группа подстанций |  |

Приложение № 4

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному сезону 2024-2025 года

Перечень МКД, подлежащих проверке готовности к отопительному сезону 2024-2025 года

| № п/п | Адрес | № дома |
| --- | --- | --- |
| 90 | мкр.Новый город (МУП "УПЖХ") | 1 |
| 91 | мкр.Новый город (МУП "УПЖХ") | 2 |
| 92 | мкр.Новый город (МУП "УПЖХ") | 3 |
| 93 | мкр.Новый город (МУП "УПЖХ") | 4 |
| 94 | мкр.Новый город (МУП "УПЖХ") | 5 |
| 95 | мкр.Новый город (МУП "УПЖХ") | 6 |
| 96 | мкр.Новый город (УК "СФЕРА") | 7 |
| 97 | мкр.Новый город (УК "СФЕРА") | 8 |
| 98 | мкр.Новый город (УК "СФЕРА") | 9 |
| 99 | мкр.Новый город (МУП "УПЖХ") | 10 |
| 100 | мкр.Новый город (МУП "УПЖХ") | 11 |
| 101 | мкр.Новый город (МУП "УПЖХ") | 12 |
| 102 | мкр.Новый город (МУП "УПЖХ") | 13 |
| 103 | мкр.Новый город (МУП "УПЖХ") | 14 |
| 104 | мкр.Новый город (УК "СФЕРА") | 15 |
| 105 | мкр.Новый город (МУП "УПЖХ") | 16 |
| 106 | мкр.Новый город (МУП "УПЖХ") | 17 |
| 107 | мкр.Новый город (УК "СФЕРА") | 18 |
| 108 | мкр.Новый город (УК "СФЕРА") | 19 |
| 109 | мкр.Новый город (МУП "УПЖХ") | 20 |
| 110 | мкр.Новый город (МУП "УПЖХ") | 21 |
| 111 | мкр.Новый город (УК "СФЕРА") | 22 |
| 112 | мкр.Новый город (МУП "УПЖХ") | 23 |
| 113 | мкр.Новый город (МУП "УПЖХ") | 24 |
| 114 | мкр.Новый город (УК "СФЕРА") | 25 |
| 115 | мкр.Новый город (МУП "УПЖХ") | 26 |
| 116 | мкр.Новый город (МУП "УПЖХ") | 27 |
| 117 | мкр.Новый город (МУП "УПЖХ") | 28 |
| 118 | мкр.Новый город (МУП "УПЖХ") | 29 |
| 119 | мкр.Новый город (МУП "УПЖХ") | 30 |
| 120 | мкр.Новый город (МУП "УПЖХ") | 31 |
| 121 | мкр.Новый город (УК "СФЕРА") | 32 |
| 122 | мкр.Новый город (МУП "УПЖХ") | 33 |
| 123 | мкр.Новый город (МУП "УПЖХ") | 34 |
| 124 | мкр.Новый город (МУП "УПЖХ") | общ.6/1 |
| 125 | мкр.Новый город (МУП "УПЖХ") | общ.6/2 |
| 126 | мкр.ППЧ (МУП "УПЖХ") |  |
| 127 | ул.50 лет ЯАССР (МУП "УПЖХ") | 17 |
| 128 | ул.Мира (МУП "УПЖХ") | 8 |
| 129 | ул.Мира (МУП "УПЖХ") | 10 |
| 130 | ул.Мира (МУП "УПЖХ") | 11 |
| 131 | ул.Мира (МУП "УПЖХ") | 12 |
| 132 | ул.Мира (МУП "УПЖХ") | 13 |
| 133 | ул.Мира (МУП "УПЖХ") | 14 |
| 134 | ул.Мира (МУП "УПЖХ") | 15 |
| 135 | ул.Мира (МУП "УПЖХ") | 16 |
| 136 | ул.Мира (МУП "УПЖХ") | 17 |
| 137 | ул.Мира (МУП "УПЖХ") | 18 |
| 138 | ул.Мира (МУП "УПЖХ") | 19 |
| 139 | ул.Мира (МУП "УПЖХ") | 21 |
| 140 | ул.Монтажников (МУП "УПЖХ") | 1 |
| 141 | ул.Монтажников (МУП "УПЖХ") | 3 |
| 142 | ул.Монтажников (МУП "УПЖХ") | 5 |
| 143 | ул.Монтажников (МУП "УПЖХ") | 7 |
| 144 | ул.Монтажников (МУП "УПЖХ") | 8 |
| 145 | ул.Монтажников (МУП "УПЖХ") | 9 |
| 146 | ул.Монтажников (МУП "УПЖХ") | 10 |
| 147 | ул.Монтажников (МУП "УПЖХ") | 11 |
| 148 | ул.Монтажников (МУП "УПЖХ") | 12 |
| 149 | ул.Монтажников (МУП "УПЖХ") | 16 |
| 150 | ул.Айхальская (МУП "УПЖХ") | 3 |
| 151 | ул.Айхальская (МУП "УПЖХ") | 5 |
| 152 | ул.Айхальская (МУП "УПЖХ") | 7 |
| 153 | ул. Амакинская (МУП "УПЖХ") | 5а |
| 154 | ул. Амакинская (МУП "УПЖХ") | 3 |
| 155 | ул. Амакинская (МУП "УПЖХ") | 7 |
| 156 | ул. Амакинская (МУП "УПЖХ") | 7а |
| 157 | ул. Амакинская (МУП "УПЖХ") | 10 |
| 158 | ул. Амакинская (МУП "УПЖХ") | 13 |
| 159 | ул. Амакинская (МУП "УПЖХ") | 14 |

Приложение № 5

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному сезону 2024-2025 года

Перечень теплоснабжающих организаций,

подлежащих проверке готовности к отопительному сезону 2024-2025 года

| № п/п | Наименование организации |  |
| --- | --- | --- |
| 160 | Удачнинское отделение ООО "ПТВС" Административное здание | г.Удачный |
| 161 | Удачнинское отделение ООО "ПТВС" Электрокотельная №1 | г.Удачный |
| 162 | Удачнинское отделение ООО "ПТВС" Электрокотельная №2 (БСИ) | г. Удачный |
| 163 | Удачнинское отделение ООО "ПТВС" Электрокотельная фабрики №12 | г.Удачный |
| 164 | Удачнинское отделение ООО "ПТВС" Электрокотельная "Авангардная" | г.Удачный |
| 165 | Удачнинское отделение ООО "ПТВС" Водоочистная станция | г. Удачный |
| 166 | Удачнинское отделение ООО "ПТВС" КНС п. Надежный | г. Удачный |
| 167 | Удачнинское отделение ООО "ПТВС" КНС мкр. Новый город | г. Удачный |
| 168 | Удачнинское отделение ООО "ПТВС" Станция биологической очистки | г. Удачный |
| 169 | Удачнинское отделение ООО "ПТВС" Насосная станция 1-го подъема гидроузла Сытыкан | г. Удачный |
| 170 | Удачнинское отделение ООО "ПТВС" Сети ТВК района "Надежный" | г. Удачный |
| 171 | Удачнинское отделение ООО "ПТВС" Сети ТВК района "Промзона" | г. Удачный |
| 172 | Удачнинское отделение ООО "ПТВС" Сети ТВК района "Новый город" | г. Удачный |

Приложение № 6

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному сезону 2024-2025 года

Перечень объектов электроэнергетики,

подлежащих проверке готовности к отопительному сезону 2024-2025 года

| № | Наименование организации |
| --- | --- |
| 173 | Западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к Программе проведения проверки готовности |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к отопительному сезону 2024-2025 года |
|  |  |  |  |  |  |  |  | АКТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проверки готовности к отопительному сезону 2024-2025 гг. |  |  |
| г. Удачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | « |  | » |  | 202_г |
| (место составления акта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая комиссия, образованная |  | в соответствии с программой |
|  |  |  |  | (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) |  |  |  |  |
| проведения проверки готовности к отопительному сезону от | « |  | » |  | 202_г., |  |
| утвержденной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с | « |  | » |  | 202_г. | по | « |  | » |  | 202_г. | в соответствии с Федеральным |
| законом от 27 июля 2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному сезону: |
| (полное наименование теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |
| Проверка готовности к отопительному сезону проводилась в отношении следующих объектов: |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| В ходе проведения проверки готовности к отопительному сезону комиссия установила: |
| ________________________________________ _________________________________ |
| (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде) |
| Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному сезону: |
| Председатель комиссии: |  | _________________________________ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |
| Зам.председателя: |  | __________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |
| Секретарь комиссии: |  | _________________________________ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |
| Члены комиссии: |  |  | ________________________________ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ________________________________ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ________________________________ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |
| С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: |
| « | _____ | » | _____________ | 202_г. | __________________________________ |
| (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |

Приложение №8

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному сезону 2024-2025 года

| Паспорт |
| --- |
| готовности к отопительному сезону | 2024-2025 | гг. |  |
| Выдан |  |
|  | (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |
| В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному сезону: |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| Основание выдачи паспорта готовности к отопительному сезону: |
| Акт проверки готовности к отопительному сезону от |  |
|  | « |  | » |  | 202_г. | № |  |  |
| Глава МО «Город Удачный» |  |  |
| (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду) М.П. |

# Text boxes

Россия  Федерацията

Саха Oреспуубулукетин

Мииринэй оройуона

«Удачнай куорат»

муниципальнай териллиитин

дьаhалтата

Российская Федерация

Республика Саха (Якутия)

Мирнинский район

Администрация

муниципального образования

«Город Удачный»